{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["出厂水、管网水月检","Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出厂水、管网水月检","index":0,"n_rows":142,"n_cols":10,"rows_kept":142,"merged":[[0,0,0,8],[1,5,1,8],[95,1,95,8],[96,0,96,1],[96,3,96,5],[96,6,96,7],[99,0,99,9],[100,4,100,9],[140,1,140,9],[141,0,141,1],[141,3,141,5],[141,8,141,9]]}
["2025年6月崂山海润出厂水水质公示表"]
[{"$nulls":5},"采样时间：2025年6月10日"]
["           取样地点\n检测项目","标准","大河东水厂","大石村水厂","登瀛水厂","卧龙水厂","石门水厂","晓望水厂","流清河水厂"]
["硒（mg/L）","≤0.01","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004","<0.0004"]
["四氯化碳（mg/L）","≤0.002","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003","<0.00003",0.00022,"<0.00003"]
["挥发酚类（mg/L）","≤0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002"]
["阴离子合成洗涤剂（mg/L）","≤0.3","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05","<0.05"]
["贾第鞭毛虫(个/10L)","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["隐孢子虫(个/10L)","<1","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["锑（mg/L）","≤0.005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
["钡（mg/L）","≤0.7",0.0125,0.0295,0.0128,0.0169,0.0714,0.0084,0.0122]
["铍（mg/L）","≤0.002","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005","<0.0005"]
["硼（mg/L）","≤1.0","<0.010",0.019,0.016,0.013,0.053,"<0.010","<0.010"]
["钼（mg/L）","≤0.07","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020"]
["镍（mg/L）","≤0.02","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
["银（mg/L）","≤0.05","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020","<0.0020"]
["铊（mg/L）","≤0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
["1，2-二氯乙烷（mg/L）","≤0.03","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024","<0.00024"]
["二氯甲烷（mg/L）","≤0.02","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
["2，4，6-三氯酚（mg/L）","≤0.2","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054","<0.00054"]
["七氯（mg/L）","≤0.0004","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002","<0.0002"]
["马拉硫磷（mg/L）","≤0.25","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017","<0.00017"]
["五氯酚（mg/L）","≤0.009","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027","<0.00027"]
["六氯苯（mg/L）","≤0.001","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046","<0.00046"]
["乐果（mg/L）","≤0.006","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021","<0.00021"]
["灭草松（mg/L）","≤0.3","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
["百菌清（mg/L）","≤0.01","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042","<0.00042"]
["呋喃丹（mg/L）","≤0.007","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
["毒死蜱（mg/L）","≤0.03","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200","<0.00200"]
["草甘膦（mg/L）","≤0.7","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044","<0.044"]
["敌敌畏（mg/L）","≤0.001","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045","<0.00045"]
["莠去津（mg/L）","≤0.002","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036","<0.00036"]
["溴氰菊酯（mg/L）","≤0.02","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232","<0.00232"]
["2，4-滴（mg/L）","≤0.03","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533","<0.00533"]
["二甲苯（mg/L）","≤0.5","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083","<0.000083"]
["1，1-二氯乙烯（mg/L）","≤0.03","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
["1，2-二氯乙烯（mg/L）","≤0.05","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275","<0.000275"]
["1，4-二氯苯（mg/L）","≤0.3","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012","<0.00012"]
["三氯乙烯（mg/L）","≤0.02","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026","<0.00026"]
["三氯苯（mg/L）","≤0.02","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011","<0.00011"]
["六氯丁二烯（mg/L）","≤0.0006","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
["丙烯酰胺（mg/L）","≤0.0005","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010","<0.00010"]
["四氯乙烯（mg/L）","≤0.04","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007","<0.00007"]
["甲苯（mg/L）","≤0.7","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044","<0.00044"]
["邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（mg/L）","≤0.008","0.00210",0.00228,0.00236,3.32E-3,0.00333,0.00337,0.00237]
["环氧氯丙烷（mg/L）","≤0.0004","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006","<0.00006"]
["苯（mg/L）","≤0.01","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
["苯乙烯（mg/L）","≤0.02","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
["苯并（a）芘（mg/L）","≤0.00001","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010","<0.0000010"]
["氯乙烯（mg/L）","≤0.001","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068","<0.00068"]
["氯苯（mg/L）","≤0.3","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016","<0.00016"]
["微囊藻毒素-LR（mg/L）","≤0.001","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020","<0.00020"]
["钠（mg/L）","≤200",14.22,8.95,6.79,3.35,25.93,8.79,4.25]
["土臭素（mg/L）","≤0.00001","<0.0000020","0.0000028","<0.0000020","0.0000082","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020"]
["2-甲基异莰醇（mg/L）","≤0.00001","0.0000021","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020","<0.0000020"]
["乙草胺（mg/L）","≤0.02","<0.000020","<0.000020","<0.000020","<0.000020","0.000021","<0.000020","<0.000020"]
["高氯酸盐（mg/L）","≤0.07","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005","<0.005"]
["色度(度)","≤15","＜5","＜5","＜5","＜5","＜5","＜5","＜5"]
["浑浊度（NTU）","≤1","＜0.5","＜0.5","＜0.5","＜0.5",0.6,"＜0.5","＜0.5"]
["臭和味","无异臭、异味","无异臭、异味","无异臭、异味","无异臭、异味","无异臭、异味","无异臭、异味","无异臭、异味","无异臭、异味"]
["肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无"]
["pH","不小于6.5且不大于8.5",7.25,7.23,7.21,"7.40",7.48,7.51,"7.20"]
["游离氯（mg/L）","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05",0.74,0.48,0.34,"0.30",0.36,0.33,0.54]
["镉（mg/L）","≤0.005","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004"]
["铝（mg/L）","≤0.2",0.052,0.052,0.047,"0.060",0.059,"＜0.040","＜0.040"]
["锌（mg/L）","≤1.0","＜0.001",1E-3,2E-3,0.008,"0.010",0.003,0.007]
["铜（mg/L）","≤1.0","＜0.009","＜0.009","＜0.009","＜0.009","＜0.009","＜0.009","＜0.009"]
["锰（mg/L）","≤0.1",0.0008,0.0471,0.0122,0.0405,0.0006,0.0489,0.0102]
["铁（mg/L）","≤0.3","＜0.0045","<0.0050",0.0085,0.0177,"<0.0045","<0.0045",0.0237]
["大肠埃希氏菌(MPN/100mL)","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["总大肠菌群(MPN/100mL)","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["菌落总数(CFU/mL)","≤100","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1","＜1"]
["砷（mg/L）","≤0.01","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010","＜0.0010"]
["氰化物（mg/L）","≤0.05","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002","＜0.002"]
["铬（六价）（mg/L）","≤0.05","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004","＜0.004"]
["氟化物（mg/L）","≤1.0",0.3,0.3,0.4,0.2,0.4,0.1,0.2]
["硝酸盐（以N计）（mg/L）","≤10",2.68,2.31,2.79,4.18,5.69,2.34,2.54]
["三氯甲烷（mg/L）","≤0.06",6.796E-3,0.008762,"0.003330",1.918E-3,"0.001713",0.006972,0.001886]
["二氯一溴甲烷（mg/L）","≤0.06",0.004312,0.005512,"0.002480",1.423E-3,"0.003784",0.002423,0.000844]
["一氯二溴甲烷（mg/L）","≤0.1",0.001198,0.001453,0.000561,0.000327,"0.005264",0.000331,"0.000087"]
["三溴甲烷（mg/L）","≤0.1","＜0.000041","＜0.000041","＜0.000041","＜0.000041",1.676E-3,"＜0.000041","＜0.000041"]
["三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1","0.20",0.25,"0.10",0.06,0.16,0.16,0.05]
["二氯乙酸（mg/L）","≤0.05",0.0049,0.0049,0.0054,4.3E-3,"<0.0037",6.3E-3,7.6E-3]
["三氯乙酸（mg/L）","≤0.1",0.0046,"<0.0044","<0.0044","<0.0044","<0.0044","<0.0044",0.0045]
["氯酸盐（mg/L）","≤0.7",0.0456,0.0643,0.0224,0.0374,"0.0340",0.0351,0.0232]
["铅（mg/L）","≤0.01","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025","＜0.0025"]
["汞（mg/L）","≤0.001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001","＜0.0001"]
["氯化物（mg/L）","≤250",11.28,13.11,10.11,9.15,48.47,7.16,5.58]
["硫酸盐（mg/L）","≤250","8.20",15.72,12.89,7.39,61.07,5.22,6.01]
["溶解性总固体（mg/L）","≤1000",75,107,73,80,300,49,46]
["总硬度（以CaCO3计）（mg/L）","≤450",31.6,66.9,37.6,39.6,159.7,23.6,23.2]
["高锰酸盐指数（以O₂计）（mg/L）","≤3",1.43,"1.70",1.96,1.33,1.31,1.38,"2.10"]
["氨（以N计）（mg/L）","≤0.5",0.04,0.04,0.04,0.06,0.05,0.12,0.07]
["总α放射性（Bq/L）","≤0.5（指导值）","＜0.02","0.02±0.01 (k=2)","0.04±0.01 (k=2)","<0.02","0.03±0.01 (k=2)","0.03±0.01 (k=2)","0.02±0.01 (k=2)"]
["总β放射性（Bq/L）","≤1（指导值）","0.04±0.02 (k=2)","0.05±0.02 (k=2)","0.05±0.02 (k=2)","0.03±0.02 (k=2)","0.13±0.02 (k=2)","<0.03","0.05±0.02 (k=2)"]
["评价","崂山海润的出厂水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
["审核：韩国庆",{"$nulls":7},"制表:牛新媛"]
[]
[]
["2025年6月崂山海润管网水水质公示表"]
[{"$nulls":4},"采样时间：2025年6月10日-2025年6月20日"]
["           取样地点\n检测项目","标准","颐中烟草","鲁商蓝岸","崂山区政府","麒麟山庄","汉河社区","北宅街道","晓望小学","南姜"]
["总大肠菌群/（CFU/100mL）","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["大肠埃希氏菌/（CFU/100mL）","不应检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出","未检出"]
["菌落总数/（CFU/mL）","≤100","未检出","未检出","未检出","未检出","＜1","3","2","＜1"]
["砷/（mg/L）","≤0.01","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.00050","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010"]
["镉/（mg/L）","≤0.005","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.0010","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
["铬（六价）/（mg/L）","≤0.05","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004"]
["铅/（mg/L）","≤0.01","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0015","<0.0025","<0.0025","<0.0025","<0.0025"]
["汞/（mg/L）","≤0.001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001","<0.0001"]
["氰化物/（mg/L）","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","0.002","<0.002","<0.002"]
["氟化物/（mg/L）","≤1.0",0.48,0.45,"<0.0015",{"v":0.5,"d":"0.50"},0.3,0.5,0.1,0.3]
["硝酸盐（以N计）/（mg/L）","≤10",2.03,{"v":2.1,"d":"2.10"},2.13,2.21,2.42,1.88,2.29,3.05]
["三氯甲烷/（mg/L）","≤0.06",0.00088,0.00278,0.00277,0.01367,0.010195,1.111E-3,0.007186,0.011217]
["氯酸盐/（mg/L）","≤0.7",0.08,"0.08","0.09","0.07","0.0730",0.0898,"0.0434",0.0329]
["色度/（度）","≤15","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5","<5"]
["浑浊度/（NTU）","≤1",0.23,0.28,0.18,0.17,"<0.5","<0.5","<0.5","<0.5"]
["臭和味","无异臭、异味",0,0,0,0,0,0,"0","0"]
["肉眼可见物","无","无","无","无","无","无","无","无","无"]
["pH值","不小于6.5且\n不大于8.5",{"v":7.9,"d":"7.90"},{"v":7.6,"d":"7.60"},7.61,7.52,7.21,7.23,7.77,7.24]
["铝/（mg/L）","≤0.2","0.052","0.054","0.086","0.024",0.077,"0.142","<0.040","0.053"]
["铁/（mg/L）","≤0.3","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","0.0050","0.1195","<0.0045",0.0525]
["锰/（mg/L）","≤0.1","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","0.0499","0.0049","0.0456",0.0182]
["铜/（mg/L）","≤1.0","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.0050","<0.009","<0.009","<0.009","<0.009"]
["锌/（mg/L）","≤1.0","<0.020","<0.020","<0.020","<0.020","<0.001","<0.001","<0.001","0.006"]
["氯化物/（mg/L）","≤250",137.8,{"v":127,"d":"127.0"},125.8,50.68,14.35,143.29,"7.45",20.89]
["硫酸盐/（mg/L）","≤250",174.7,179.4,180.1,64.75,{"v":16.1,"d":"16.10"},190.32,5.27,23.42]
["溶解性总固体/（mg/L）","≤1000",656,662,652,300,110,625,50,122]
["总硬度/（mg/L）","≤450",273.8,283.7,281.3,117.1,67.7,280.7,22.8,60.9]
["高锰酸盐指数（以O2计）/（mg/L）","≤3",1.48,1.52,1.49,1.54,1.64,1.73,1.44,1.59]
["总α放射性/（Bq/L）","≤0.5（指导值）","<0.01","<0.01","0.02","<0.01","0.02±0.01（k=2）","0.05±0.02（k=2）","＜0.02","0.03±0.01（k=2）"]
["总β放射性/（Bq/L）","≤1（指导值）","<0.001","<0.001","<0.001","<0.001","0.04±0.02（k=2）","0.20±0.04（k=2）","＜0.03","0.07±0.02（k=2）"]
["游离氯/（mg/L）","与水接触时间≥30min，出厂水中限值为2；出厂水中余量≥0.3；管网末梢水中余量≥0.05",0.05,0.05,0.05,"0.05",0.52,0.06,0.06,0.08]
["一氯二溴甲烷/（mg/L）","≤0.1",0.02076,0.02284,{"v":0.0213,"d":"0.02130"},0.00764,0.001757,{"v":0.02285,"d":"0.022850"},0.000538,0.004524]
["二氯一溴甲烷/（mg/L）","≤0.06",0.00544,0.00782,0.00744,0.00837,0.006462,0.005162,2.8770000000000002E-3,0.006819]
["二氯乙酸/（mg/L）","≤0.05","<0.002","<0.002","<0.002","<0.002","0.0043","0.0225","＜0.0037","0.0048"]
["三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1",0.694,0.694,0.638,0.552,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.79,0.17,0.38]
["三氯乙酸/（mg/L）","≤0.1","<0.004","<0.004","<0.004","<0.004","<0.0044","<0.0044","<0.0044","<0.0044"]
["三溴甲烷/（mg/L）","≤0.1",{"v":0.0381,"d":"0.03810"},0.02888,0.02545,"0.01080","0.000411",0.046063,"<0.000041","0.003762"]
["氨（以N计）/（mg/L）","≤0.5",0.06,0.05,0.06,0.05,0.08,0.05,"0.07",0.09]
["评价","崂山海润的管网水符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
["审核：韩国庆",{"$nulls":7},"制表:牛新媛"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}